## Sheet1
ING QE Measurement Rig
Enter data into yellow boxes
|  | Photodiode QE |  |  | CCD Current - | Calculated
Filter Number | Centre Wavelength | 1998 calibration | Photodiode Current | CCD Current | dark current | CCD QE
1 | 350 | 16.07 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | 400 | 35.81 |  |  | 0 | #DIV/0!
3 | 500 | 69.92 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | 600 | 74.02 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | 700 | 72.85 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | 800 | 69.94 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | 900 | 63.64 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | 1000 | 41.56 |  |  | 0 | #DIV/0!
Enter CCD Dark Current here-> |  | 0
Simon Tulloch Nov 2001