## Sheet1
Weave AG voltages (page 1 of 2)
MOS
Head 20-41 | Voltage | Function | CCD pin | SDSU 20-41
S | 0v | clock screen |  | S
r | 2v ,-10v | I1 | 7 | r
s | 2v,-10v | I2 | 6 | s
k | 2v,-10v | I3 | 5 | k
m | 2v,-10v | S1 | 30 | m
n | 2v,-10v | S2 | 31 | n
t | 2v,-10v | S3 | 32 | t
g | -8v,1v | R1L | 18 | g
R | -8v,1v | R2L | 17 | R
h | -8v,1v | R3L,R3R | 16,21 | h
q | -8v,2v | PhiRR,PhiRL | 22,15 | q
N | 0v | VSS,Pre-amp gnd,ABD | 3,8,14,23,29,34,33 | N
e | 8v | RDL,RDR | 10,27 | e
J | -6v | OG | 9 | J
P | -10v,2v | DG | 28 | B
d | 21v | ODR,ODL,ABD | 24,13,4 | d
f | 0v | Sheath_spare (right) | right pre-amp sheath | f
c | 0v | spare |  | Z
L | 0v | Amp_MOS (left) | left pre-amp out | L
M | 0v | Amp_spare (right) | right pre-amp out | M
K | 0v | Sheath_MOS (left) | left pre-amp sheath | K
p | 0v | analog screen |  | p
A | 0v | Chassis |  | A
T | 0v | ID return |  | T
W | 0v | ID1 |  | W
X | 0v | ID2 |  | X
Y | 0v | ID3 |  | Y
Z | 0v | Pre-flash enable |  | i
i | -8v,1v | R1R | 19 | U
j | -8v,1v | R2R | 20 | V
E | 0v | heatsink temp - |  | E
F | 0v | heatsink temp + |  | F
D | 0v | MOS Peltier status |  | a
G | 9v | pre-amp power + |  | G
a | 0v | MOS CCD temp | CCD temp op-amp output | j
b | 0v | spare |  | b
H | -9v | pre-amp power - |  | H
B | 5v | Pelt +
C | 0v | Pelt -
U | 12v | Fan +
V | 0v | Fan -
|  | temp screen |  | D
Weave AG voltages (page 2 of 2)
LIFU
Head 20-41 | Voltage | Function | CCD pin | SDSU 20-41
S | 0v | clock screen |  | S
r | 2v,-10v | I1 | 7 | r
s | 2v,-10v | I2 | 6 | s
k | 2v,-10v | I3 | 5 | k
m | 2v,-10v | S1 | 30 | m
n | 2v,-10v | S2 | 31 | n
t | 2v,-10v | S3 | 32 | t
g | -8v,1v | R1L | 18 | g
R | -8v,1v | R2L | 17 | R
h | -8v,1v | R3L,R3R | 16,21 | h
q | -8v,2v | PhiRR,PhiRL | 22,15 | q
N | 0v | VSS,Pre-amp gnd,ABD | 3,8,14,23,29,34,33 | N
e | 8v | RDL,RDR | 10,27 | e
J | -6v | OG | 9 | J
P | -10v,2v | DG | 28 | B
d | 21v | ODR,ODL,ABD | 24,13,4 | d
f | 0v | Sheath_spare (right) | right pre-amp sheath | f
c | 0v | spare |  | Z
L | 0v | Amp_LIFU (left) | left pre-amp out | L
M | 0v | Amp_spare (right) | right pre-amp out | M
K | 0v | Sheath_LIFU (left) | left pre-amp sheath | K
p | 0v | analog screen |  | p
A | 0v | Chassis |  | A
T | 0v | ID return |  | T
W | 0v | ID1 |  | W
X | 0v | ID2 |  | X
Y | 0v | ID3 |  | Y
Z | 0v | Pre-flash enable |  | i
i | -8v,1v | R1R | 19 | U
j | -8v,1v | R2R | 20 | V
E | 0v | heatsink temp - |  | E
F | 0v | heatsink temp + |  | F
D | 0v | LIFU Peltier status |  | a
G | 9v | pre-amp power + |  | G
a | 0v | LIFU CCD temp | CCD temp op-amp output | j
b | 0v | spare |  | b
H | -9v | pre-amp power - |  | H
B | 5v | Pelt +
C | 0v | Pelt -
U | 12v | Fan +
V | 0v | Fan -
|  | temp screen |  | D
awr 9nov16