## Sheet1
RED+2 Gen3 Linearity (RH amp)
2010-11-19
FAST | raw adu's | bias subtracted | model (using EXCEL 'TREND') | % difference
0 | 2980 | 0 | 2980 | 0
5 | 13471 | 10491 | 13391.5 | 0.59366
10 | 23671 | 20691 | 23803 | -0.55455
15 | 34214 | 31234 | 34214.5 | -0.0014614
20 | 44541 | 41561 | 44626 | -0.19047
25 | 55031 | 52051 | 55037.5 | -0.01181
27 | 59305 | 56325 | 59202.1 | 0.17381
SLOW
0 | 3730 | 0 | 3730 | 0
2 | 12167 | 8437 | 12058 | 0.90396
4 | 20433 | 16703 | 20386 | 0.23055
6 | 28424 | 24694 | 28714 | -1.01
8 | 36679 | 32949 | 37042 | -0.97997
10 | 45478 | 41748 | 45370 | 0.23804
12 | 53772 | 50042 | 53698 | 0.13781
14 | 62189 | 58459 | 62026 | 0.26279