Parts List For DMSC Card











Part No				Description		Supplier Part No	Quantity





C1,2,4,5,9-22,24-31,33,		0.1U Ceramic 63V	RS126-556		55


35,36,39,41-53,56-62		Capacitor


65-68.





C3,6-8,40,64			1U Polyester 50V	RS118-038		6





C23				100U Elect. 25V	RS844-507		1





C32				0.47U Ceramic		RS108-958		1





C34				10pF Ceramic 100V	RS125-812		1





C37				33pF Ceramic 100V	RS126-629		1





C38				0.33u Polester 63V	RS116-032		1





C54,55,63			100U Elect. 35V	RS844-585		3





R1				5K 0.1% 1/4 W		RS166-431		1





R2,3,29,38,90,92		1K 1/4 W		RS 148-506		3





R3,8,16,32,39,40,49		RES 1/4 W					8





R4,8,59,68			100K 1/4 W		RS 148-972		4





R5,7,13,22,30,42,43		5K1 1/4 W		RS 148-253		21


45,46,51,52,53,61,


63-67,69,71,72





R6				182R  0.1% 1/4 W	RS 165-387		1





R9,20,21,26,27,33,36,41	10K  1/4 W		RS 148-736		13


44,49,46,56,58,62,73,83


84,86,87,91





R10,25,50			15K  1/4 W		RS 148-770		1





R11,12,28,70			100R  1/4 W		RS 148-269		4





R14,48				51K  1/4 W		RS 148-900		3





R16				56R   1/4 W		RS 148-196		1





R18				10R  1/4 W		RS 148-017		1





R19,35,55			2K  1/4 W		RS 148-578		3


R23,31,32,36,54,57		20K  1/4 W		RS 148-809		3





R24,34,60			200K  1/4 W		RS 148-821		4





R25,74-79,88,89		24K  1/4 W		RS 148-821		7





R37				33R  1/4 W		RS 148-130		1





R47				47K  1/4 W		RS 148-893		1





R80				4K7  1/4 W		RS 150-723		1





R81				330   1/4 W		RS 148-382		1





R82				68R  2W		FES 550-115		1





VR1,2,5,6			2K			RS 160-203		3





VR3				50R			RS 375-809		1





VR4,7,11			100R			RS 160-168		3





VR12				200R			RS 160-174 		2





VR8-10,13			10K			RS 160-225		4





D1,5				1N4002			RS 261-154		1





D2,4				RED QUADLED	RS 197-542		2





D3				Green LED		RS 229-188		1





D6				BZX79 5V1		RS 283-659		1





TR1				2N2905 Transistor	RS 294-671		1





TR2,4				2N1711 Transistor	RS 642-581		2





TR3				BC461 Transistor	RS 293-915		1





IC1				HCPL2630		RS 302-104		1





IC2,3,5,7,10,13,			AD708			RS 113-0679		12


17,18,21,22,25,26





1C4				LF411			RS 641-774		1





IC6				REF01			RS 652-689		1





IC8				AMP01			RS 652-673		1





IC9,15				74LS00			RS 643-821		2





IC11				LM3914		RS 308-174		1





IC12,14,24			AMP03			RS 296-419		3





IC16				74LS138		644-420		1





IC19				AD7534					1





IC20				AD678						1





IC23				ADG508A		RS 309-571		1





PL1				DIN41612A/C					1





LK1				3W Link					1





RL1, 2				SPDT			RS 345-038		2





SW1,5				DIL16PIN		RS 337-554		1





SW2, 4				SPDT			RS 664-244		1





SW 3				DIP8PIN		RS 332-997		1





SW4				SP on.off.on		RS 664-250		1





SW6				DIL8PIN		RS 336-668 		1





TP1-14				Test Point		RS ??????		14
































HWB	 30/03/95


rev 1.1   2/6/95





