## Sheet1
Thermal Load tests of INGRID.
TEMPERATURES
Notes | Date and Time | Flow in Ltr/Min. | Power in Watts | Vacuum Pressure | Ambient | Cryo Case | Detector | Shield | Casting
| 2001-11-13 14:30 | 0.58 | 2.3868 | 3.7e-07 | 283.4 | 282.5 | 73 | 91 | 68 | 281
| 2001-11-13 15:30 | 0.52 | 2.1399 | 4.2e-07 | 283 | 282.6 | 72 | 91 | 68 | 281
| 2001-11-14 10:30 | 0.52 | 2.1399 | 2e-06 | 283.2 | 282.7 | 73 | 93 | 69 | 283
| 2001-11-14 11:30 | 0.51 | 2.0988 | 2e-06 | 283.3 | 282.8 | 72 | 92 | 68 | 282
| 2001-11-14 12:30 | 0.51 | 2.0988 | 2e-06 | 283.4 | 283 | 72 | 92 | 68 | 282
| 2001-11-14 13:45 | 0.52 | 2.1399 | 2.1e-06 | 283.5 | 283 | 72 | 92 | 68 | 282
| 2001-11-14 15:00 | 0.52 | 2.1399 | 3.1e-06 | 283.6 | 283.1 | 72 | 92 | 68 | 282
LN2 Fill | 2001-11-15 10:00
| 2001-11-15 10:30 | 0.55 | 2.2634 | 2.2e-06 | 283.5 | 282.4 | 71 | 90 | 67 | 280
CCC shutdown | 2001-11-15 11:00 | 0.48 | 1.9753 | 2.9e-06 | 283.5 | 282.8 | 71 | 90 | 67 | 280
| 2001-11-15 11:30 | 0.95 | 3.9095 | 0.0001 | 283.6 | 282.7 | 71 | 90 | 67 | 280
| 2001-11-15 12:00 | 1.8 | 7.4074 | 0.00011 | 283.7 | 282.7 | 71 | 90 | 67 | 280
| 2001-11-15 13:00 | 2.8 | 11.5226 | 1.5e-05 | 283.8 | 282.6 | 71 | 90 | 69 | 280
| 2001-11-15 14:05 | 3.2 | 13.1687 | 5.7e-06 | 283.7 | 282.7 | 73 | 91 | 71 | 281
| 2001-11-15 15:00 | 3.2 | 13.1687 | 4.4e-06 | 283.7 | 282.6 | 74 | 91 | 71 | 281
| 2001-11-15 16:15 | 3.5 | 14.4033 | 3.6e-06 | 283.8 | 282.4 | 75 | 92 | 72 | 282
| 2001-11-15 17:20 | 3.5 | 14.4033 | 3.2e-06 | 283.9 | 282.6 | 76 | 92 | 72 | 282
| 2001-11-15 18:35 | 3.5 | 14.4033 | 3e-06 | 283.7 | 282 | 76 | 93 | 73 | 283
LN2 Fill | 2001-11-15 18:50
| 2001-11-15 22:05 | 3.8 | 15.6379 | 2.4e-06 | 282.8 | 281.5 | 76 | 93 | 73 | 283
| 2001-11-16 00:45 | 4 | 16.4609 | 2.7e-06 | 282.5 | 280.7 | 76 | 93 | 73 | 283
LN2 Fill | 2001-11-16 01:00
| 2001-11-16 09:30 | 3.4 | 13.9918 | 2.3e-06 | 281 | 279.5 | 77 | 93 | 74 | 283
LN2 Fill (Flow 2.1) | 2001-11-16 11:00 |  |  | 2.4e-06
| 2001-11-16 12:35 | 4.5 | 18.5185 | 2e-06 | 281 | 279.5 | 80 | 94 | 77 | 284
| 2001-11-16 14:35 | 4 | 16.4609 | 3e-06 | 281.1 | 279.5 | 80 | 94 | 76 | 284