## Sheet1
Annotation | Time |  | quadrant 1 |  |  | quadrant 2 |  |  | quadrant 3 |  |  | quadrant 4 |  | Cryostat |  | Temperatures |  |  |  | Measured Temperatures
|  | V Offset | mean | std dev | V Offset | mean | std dev | V Offset | mean | std dev | V Offset | mean | std dev | pressure | amb. Temp | Detector | CCC | Casting | Detector | CCC | Casting
reference | 14:01 | 2.29 | 50702 | 164 | 2.35 | 50509 | 166 | 2.52 | 50778 | 399 | 2 | 50697 | 112 | 0.00039 |  | 0 | 4af2b | 47fe6 | 0 | 306.987 | 294.886
1st LN2 fill | 14:12 |  | 50702 | 164 |  | 50509 | 166 |  | 50778 | 399 |  | 50713 | 112 | 0.0004 |  | 0 | 4af2b | 47fe6 | 0 | 306.987 | 294.886
| 14:22 |  | 50683 | 166 |  | 50487 | 169 |  | 50753 | 400 |  | 50683 | 109 | 1.7e-05 |  | 0 | 4af2b | 421ac | 0 | 306.987 | 270.764
| 14:32 |  | 50386 | 166 |  | 50167 | 169 |  | 50413 | 401 |  | 50055 | 111 | 1e-05 |  | 51f73 | 4a2f3 | 36096 | 335.731 | 303.859 | 221.334
2Nd LN2 fill | 14:42 |  | 49857 | 169 |  | 49599 | 171 |  | 49816 | 405 |  | 49076 | 112 | 1.2e-05 |  | 52076 | 48e8b | 3317f | 335.99 | 298.635 | 209.279
| 14:52 |  | 49302 | 170 |  | 49005 | 171 |  | 49192 | 408 |  | 48081 | 112 | 5.1e-06 |  | 51e61 | 47ab0 | 30b18 | 335.457 | 293.552 | 199.448
| 15:02 |  | 48705 | 173 |  | 48372 | 173 |  | 48520 | 413 |  | 47014 | 109 | 4.1e-06 |  | 51cd0 | 465f9 | 2d0f5 | 335.056 | 288.249 | 184.565
3Rd LN2 fill | 15:12 |  | 47987 | 178 |  | 47628 | 179 |  | 47715 | 420 |  | 45920 | 109 | 3.6e-06 |  | 51c6c | 44de4 | 2afa9 | 334.956 | 282.084 | 176.041
| 15:23 |  | 47045 | 186 |  | 46679 | 187 |  | 46668 | 427 |  | 44811 | 109 | 2.9e-06 |  | 51bb0 | 434bf | 29eab | 334.768 | 275.647 | 171.691
| 15:33 |  | 45663 | 201 |  | 45294 | 203 |  | 45156 | 434 |  | 43641 | 109 | 2.7e-06 |  | 0 | 419a0 | 27d46 | 0 | 268.704 | 163.142
| 15:43 |  | 43975 | 201 |  | 43503 | 204 |  | 43434 | 429 |  | 42467 | 108 | 2.3e-06 |  | 515b2 | 3fd5e | 263c6 | 333.234 | 261.47 | 156.614
| 15:53 |  | 42669 | 197 |  | 42052 | 198 |  | 42181 | 427 |  | 41390 | 107 | 2.4e-06 |  | 50258 | 3e04d | 25318 | 328.28 | 254.029 | 152.344
4th LN2 fill | 16:03 |  | 41804 | 197 |  | 41101 | 197 |  | 41339 | 428 |  | 40440 | 105 | 3.1e-06 |  | 3c4ac | 3c1c8 | 25318 | 246.956 | 246.216 | 152.344
| 16:13 |  | 41157 | 198 |  | 40394 | 198 |  | 40683 | 430 |  | 39569 | 103 | 3.1e-06 |  | 5103c | 3a330 | 23a28 | 331.836 | 238.384 | 145.96
| 16:23 |  | 40614 | 201 |  | 39804 | 199 |  | 40110 | 433 |  | 38749 | 100 | 2.4e-06 |  | 511ed | 384a0 | 226b7 | 332.269 | 230.56 | 140.983
| 16:34 |  | 40128 | 201 |  | 39276 | 200 |  | 39589 | 436 |  | 37983 | 97 | 2e-06 |  | 50679 | 36634 | 2163f | 329.337 | 222.772 | 136.767
| 16:44 |  | 39683 | 203 |  | 38794 | 201 |  | 39106 | 439 |  | 37283 | 91 | 1.9e-06 |  | 507a4 | 3492e | 208d9 | 329.636 | 215.342 | 133.337
5th LN2 fill | 16:54 |  | 39271 | 204 |  | 38351 | 202 |  | 38657 | 441 |  | 36665 | 81 | 1.9e-06 |  | 597a4 | 32e8a | 1f886 | 366.5 | 208.522 | 129.158
| 17:04 |  | 38885 | 205 |  | 37938 | 203 |  | 38240 | 444 |  | 36101 | 66 | 1.9e-06 |  | 4fd54 | 3161b | 1ec4a | 326.996 | 202.267 | 126.026
| 17:14 |  | 38520 | 207 |  | 37556 | 204 |  | 37859 | 447 |  | 35541 | 53 | 1.9e-06 |  | 505b4 | 30075 | 1e0ea | 329.14 | 196.725 | 123.114
CCC activated | 17:24 |  | 38178 | 208 |  | 37217 | 205 |  | 37523 | 450 |  | 34974 | 45 | 1.9e-06 |  | 0 | 2e92a | 1d5f0 | 0 | 190.762 | 120.304
| 17:35 |  | 37865 | 209 |  | 36924 | 206 |  | 37232 | 453 |  | 34408 | 40 | 2.4e-06 |  | 0 | 2aa6a | 1cbda | 0 | 174.698 | 117.722
| 17:45 |  | 37595 | 210 |  | 36681 | 206 |  | 36983 | 455 |  | 33849 | 37 | 2.5e-06 |  | 0 | 26335 | 1c230 | 0 | 156.469 | 115.248
| 17:55 |  | 37339 | 210 |  | 36431 | 205 |  | 36700 | 457 |  | 33340 | 30 | 2.4e-06 |  | 0 | 215ac | 1bae8 | 0 | 136.62 | 113.384
6th LN2 fill | 18:05 |  | 37169 | 211 |  | 36243 | 206 |  | 36492 | 459 |  | 32789 | 34 | 2e-06 |  | 0 | 1c2ec | 1afae | 0 | 115.436 | 110.51
| 18:15 |  | 36980 | 211 |  | 36018 | 205 |  | 36246 | 460 |  | 32259 | 34 | 1.8e-06 |  | 0 | 1612f | 1a3e4 | 0 | 90.415 | 107.492
| 18:25 |  | 36789 | 211 |  | 35784 | 205 |  | 35995 | 462 |  | 31744 | 33 | 1.4e-06 |  | 0 | ff9e | 19706 | 0 | 65.438 | 104.198
Pump off | 18:35 |  | 36595 | 212 |  | 35549 | 205 |  | 35744 | 463 |  | 31239 | 34 | 1.7e-06 |  | 0 | bbbe | 18b12 | 0 | 48.062 | 101.138
| 18:45 |  | 36394 | 212 |  | 35310 | 205 |  | 35490 | 465 |  | 30742 | 34 | 1.9e-06 |  | 0 | 9ee1 | 1810c | 0 | 40.673 | 98.572
| 18:56 |  | 36192 | 213 |  | 35075 | 205 |  | 35244 | 466 |  | 30259 | 34 | 2.1e-06 |  | 0 | 96bc | 1797e | 0 | 38.588 | 96.638
7th LN2 fill | 19:06 |  | 35990 | 214 |  | 34848 | 205 |  | 35007 | 467 |  | 29786 | 34 | 2e-06 |  | 0 | 933c | 170e4 | 0 | 37.692 | 94.436
| 19:16 |  | 35792 | 214 |  | 34625 | 205 |  | 34774 | 469 |  | 29325 | 35 | 2e-06 |  | 0 | 8fbc | 16acc | 0 | 36.796 | 92.876
| 19:26 |  | 35504 | 220 |  | 34376 | 216 |  | 32348 | 1224 |  | 28872 | 36 | 2.1e-06 |  | 0 | 8dfb | 16637 | 0 | 36.347 | 91.703
| 19:36 |  | 31401 | 1125 |  | 31007 | 1050 |  | 26245 | 1639 |  | 28429 | 36 | 2.2e-06 |  | 0 | 8c39 | 16016 | 0 | 35.897 | 90.134
| 19:46 |  | 25363 | 1303 |  | 25101 | 1329 |  | 20845 | 1843 |  | 27994 | 36 | 2.3e-06 |  | 0 | 85c8 | 15bfe | 0 | 34.248 | 89.086
| 19:57 |  | 0 | 0 |  | 19899 | 1499 |  | 16504 | 1965 |  | 27507 | 40 | 2.3e-06 |  | 0 | 85c8 | 1575f | 0 | 34.248 | 87.903
| 20:07 |  | 0 | 0 |  | 15823 | 1606 |  | 13308 | 2051 |  | 26738 | 65 | 2.4e-06 |  | 0 | 85c8 | 15449 | 0 | 34.248 | 87.113
| 20:17 |  | 0 | 0 |  | 12697 | 1579 |  | 10945 | 2144 |  | 26562 | 48 | 2.4e-06 |  | 0 | 85c8 | 15132 | 0 | 34.248 | 86.322
8th LN2 fill | 20:27 |  | 0 | 0 |  | 10436 | 1665 |  | 9201 | 2153 |  | 26076 | 49 | 2.4e-06 |  | 0 | 85c8 | 14c8d | 0 | 34.248 | 85.133
| 20:37 |  | 5073 | 346 |  | 8849 | 1680 |  | 8026 | 2257 |  | 25652 | 46 | 2.3e-06 |  | 0 | 85c8 | 14973 | 0 | 34.248 | 84.339
| 20:47 |  | 4368 | 372 |  | 7612 | 1649 |  | 7053 | 2232 |  | 25193 | 45 | 2.4e-06 |  | 0 | 8405 | 146dc | 0 | 33.797 | 83.676
| 20:57 |  | 3975 | 277 |  | 6709 | 1740 |  | 6349 | 2313 |  | 24762 | 45 | 2.5e-06 |  | 52080 | 8405 | 143bf | 336 | 33.797 | 82.879
| 21:08 |  | 0 | 0 |  | 5914 | 1695 |  | 5705 | 2426 |  | 24289 | 47 | 2.5e-06 |  | 0 | 8405 | 14230 | 0 | 33.797 | 82.48
| 21:18 |  | 0 | 0 |  | 5367 | 1680 |  | 5230 | 2382 |  | 23900 | 48 | 2.6e-06 |  | 4da39 | 8242 | 140a1 | 318.009 | 33.346 | 82.081
| 21:28 |  | 0 | 0 |  | 4920 | 1600 |  | 4835 | 2352 |  | 23531 | 49 | 2.8e-06 |  | 205f4 | 8242 | 13d82 | 132.596 | 33.346 | 81.282
| 21:38 |  | 0 | 0 |  | 4552 | 1566 |  | 4508 | 2357 |  | 23176 | 50 | 3.1e-06 |  |  | 8242 | 13bf2 | 0 | 33.346 | 80.882
change Voffsets | 21:48 | 2.7 | 23214 | 241 | 2.75 | 25240 | 1548 | 2.92 | 25116 | 2379 | 2.42 | 36489 | 439 | 3.2e-06 |  |  | 8242 | 13a62 | 0 | 33.346 | 80.482
9th LN2 fill (going home !) | 21:58 |  | 22980 | 249 |  | 24978 | 1567 |  | 24875 | 2219 |  | 43437 | 45 | 3.2e-06 |  |  | 807f | 13740 | 0 | 32.895 | 79.68