whircam tests 10um pinhole tungsten source 64 x64 windows

KBarr 0.1sec ndstare 4 integrations

XCEN - x centre coord of 7x7 box /32/ > 42

YCEN - y centre coord of 7x7 box /32/ > 37

39       40       41       42       43       44       45

40   6.51E2   7.26E2   7.59E2   7.82E2   7.8E2    7.74E2   6.64E2

39   7.02E2   7.56E2   8.58E2   1.26E3   1.25E3   7.7E2    6.37E2

38   7.6E2    8.17E2   3.55E3   2.68E3   2.67E3   1.E3     6.6E2

37   7.34E2   8.83E2   3.85E3   2.32E3   2.33E3   9.59E2   6.81E2

36   7.5E2    8.23E2   1.2E3    1.56E3   1.55E3   8.16E2   6.53E2

35   6.81E2   7.29E2   7.55E2   8.29E2   8.24E2   7.1E2    6.33E2

34   6.51E2   6.75E2   6.58E2   7.04E2   7.02E2   6.74E2   6.72E2

HHHHH 0.05 sec ndsatre 4 integrations

XCEN - x centre coord of 7x7 box /42/ >

YCEN - y centre coord of 7x7 box /37/ > 39

39       40       41       42       43       44       45

42   1.07E2   1.14E2   98       1.17E2   1.16E2   1.01E2   84

41   82       1.04E2   1.28E2   1.51E2   1.5E2    1.45E2   1.1E2

40   1.11E2   1.14E2   1.9E2    3.55E2   3.64E2   2.79E2   1.53E2

39   2.05E2   1.64E2   3.32E2   2.11E3   2.1E3    7.16E2   2.07E2

38   1.52E2   1.81E2   5.46E2   1.33E3   1.36E3   9.62E2   2.63E2

37   1.51E2   1.52E2   2.36E2   9.5E2    9.41E2   3.24E2   1.99E2

36   1.23E2   1.27E2   1.3E2    2.3E2    2.23E2   1.67E2   1.18E2

JJJJJJJ 0.1sec ndstare 4 integrations

XCEN - x centre coord of 7x7 box /32/ > 42

YCEN - y centre coord of 7x7 box /32/ > 39

39       40       41       42       43       44       45

42   6.29E2   6.25E2   6.27E2   6.43E2   6.41E2   5.78E2   5.72E2

41   5.96E2   6.27E2   5.98E2   6.66E2   6.62E2   6.56E2   5.79E2

40   6.33E2   7.3E2    8.3E2    9.17E2   9.14E2   8.25E2   6.75E2

39   7.62E2   7.63E2   1.43E3   2.46E3   2.44E3   1.1E3    7.69E2

38   8.2E2    9.41E2   5.36E3   4.11E3   4.05E3   1.68E3   7.37E2

37   7.68E2   9.42E2   3.41E3   3.67E3   3.62E3   1.32E3   7.96E2

36   6.58E2   7.13E2   1.E3     1.4E3    1.39E3   8.57E2   7.27E2

JJJJJ refocus .... as above

XCEN - x centre coord of 7x7 box /32/ > 44

YCEN - y centre coord of 7x7 box /32/ > 38

41       42       43       44       45       46       47

41   2.97E2   3.14E2   3.19E2   3.18E2   2.54E2   2.68E2   2.63E2

40   3.09E2   3.11E2   3.14E2   3.41E2   2.96E2   2.93E2   2.89E2

39   3.17E2   3.19E2   3.17E2   4.36E2   4.23E2   3.43E2   3.35E2

38   4.7E2    4.7E2    4.68E2   5.79E3   1.97E3   4.95E2   4.94E2

37   3.6E2    4.32E2   4.28E2   4.17E3   1.37E3   4.62E2   4.66E2

36   2.78E2   3.18E2   3.17E2   4.63E2   4.22E2   3.5E2    3.45E2

35   2.52E2   2.7E2    2.63E2   3.11E2   3.37E2   3.12E2   3.11E2

HHHHH after refocus

XCEN - x centre coord of 7x7 box /32/ > 44

YCEN - y centre coord of 7x7 box /32/ > 38

41       42       43       44       45       46       47

41   84       87       89       94       97       91       94

40   1.07E2   1.E2     1.03E2   1.34E2   1.5E2    1.22E2   1.18E2

39   1.6E2    1.16E2   1.11E2   5.96E2   1.3E3    2.66E2   2.67E2

38   4.37E2   1.54E2   1.51E2   3.62E3   5.32E3   4.74E2   4.66E2

37   1.09E2   1.28E2   1.31E2   3.23E2   3.8E2    1.91E2   1.88E2

36   89       94       97       1.62E2   1.84E2   1.25E2   1.23E2

35   73       82       83       1.08E2   1.02E2   94       91

KBarr refocused

XCEN - x centre coord of 7x7 box /32/ > 44

YCEN - y centre coord of 7x7 box /32/ > 38

41       42       43       44       45       46       47

41   4.04E2   4.28E2   4.27E2   4.32E2   3.99E2   4.14E2   4.11E2

40   4.34E2   4.29E2   4.21E2   4.55E2   4.29E2   4.14E2   4.12E2

39   4.15E2   4.22E2   4.23E2   5.01E2   4.41E2   4.16E2   4.19E2

38   4.88E2   5.32E2   5.27E2   2.49E3   1.01E3   4.81E2   4.76E2

37   4.88E2   5.48E2   5.48E2   4.57E3   1.28E3   4.59E2   4.55E2

36   4.45E2   4.78E2   4.82E2   6.46E2   5.13E2   4.54E2   4.49E2

35   4.13E2   4.37E2   4.36E2   4.68E2   4.24E2   4.29E2   4.24E2

J background (i.e tungsten off and same as above)

XCEN - x centre coord of 7x7 box /32/ > 44

YCEN - y centre coord of 7x7 box /32/ > 37

41       42       43       44       45       46       47

40   85       85       84       86       62       63       59

39   63       61       63       71       54       68       64

38   69       74       72       1.13E2   79       83       81

37   67       80       77       91       84       78       81

36   59       67       66       73       62       66       65

35   54       59       56       59       65       72       72

34   69       81       75       84       68       67       69

another background (after about 2 minutes cool down)

XCEN - x centre coord of 7x7 box /32/ > 44

YCEN - y centre coord of 7x7 box /32/ > 37

41       42       43       44       45       46       47

40   16       23       21       19       20       20       20

39   21       19       19       29       15       13       9

38   28       29       34       77       28       22       25

37   30       27       27       38       31       29       35

36   22       18       19       19       29       27       25

35   20       19       17       12       30       39       37

34   16       18       18       16       28       32       35