## Sheet1
|  | Engineering Detector Test 25/11/99 |  |  | Z Filter + sunlight
Vrst | Vgate | Vpwr
0.55 | 3.5 | 5
file |  | time | o/h read | integration | mean | std dev | stdev ^2 | Stdev ^2 / sqrt2
ff00 |  | 0 | 847 | 847 | 3279 | 125 | 15625 | 11048.5435
ff01 |  | 0 | 847 | 847 | 3296 | 125.4 | 15725.16 | 11119.3673
ff10 |  | 500 | 847 | 1347 | 5165 | 189.8 | 36024.04 | 25472.843
ff11 |  | 500 | 847 | 1347 | 5158 | 189.5 | 35910.25 | 25392.3813
ff20 |  | 1000 | 847 | 1847 | 6896 | 253.5 | 64262.25 | 45440.2727
ff21 |  | 1000 | 847 | 1847 | 6914 | 253 | 64009 | 45261.198
ff30 |  | 1500 | 847 | 2347 | 8693 | 320 | 102400 | 72407.7344
ff31 |  | 1500 | 847 | 2347 | 8745 | 322.6 | 104070.76 | 73589.1401
ff40 |  | 2000 | 847 | 2847 | 10159 | 377 | 142129 | 100500.3797
ff41 |  | 2000 | 847 | 2847 | 10724 | 398.9 | 159121.21 | 112515.6866
ff50 |  | 2500 | 847 | 3347 | 12568 | 468.8 | 219773.44 | 155403.2897
ff51 |  | 2500 | 847 | 3347 | 12419 | 467.8 | 218836.84 | 154741.0135
ff60 |  | 3000 | 847 | 3847 | 14139 | 531 | 281961 | 199376.5351
ff61 |  | 3000 | 847 | 3847 | 14218 | 534.6 | 285797.16 | 202089.1099
ff70 |  | 3500 | 847 | 4347 | 16000 | 605.4 | 366509.16 | 259161.1124
ff71 |  | 3500 | 847 | 4347 | 16011 | 608.4 | 370150.56 | 261735.971
ff80 |  | 4000 | 847 | 4847 | 17764 | 674.9 | 455490.01 | 322080.0748
ff81 |  | 4000 | 847 | 4847 | 17829 | 678.3 | 460090.89 | 325333.3883
ff90 |  | 4500 | 847 | 5347 | 19521 | 743.5 | 552792.25 | 390883.1486
ff91 |  | 4500 | 847 | 5347 | 19689 | 750.1 | 562650.01 | 397853.6375
ff100 |  | 5000 | 847 | 5847 | 21443 | 809.5 | 655290.25 | 463360.1794
ff101 |  | 5000 | 847 | 5847 | 21480 | 817.7 | 668633.29 | 472795.1335
ff110 |  | 5500 | 847 | 6347 | 23493 | 884.7 | 782694.09 | 553448.2986
ff111 |  | 5500 | 847 | 6347 | 23554 | 889.2 | 790676.64 | 559092.8139
ff120 |  | 6000 | 847 | 6847 | 25412 | 947.1 | 896998.41 | 634273.6584
ff121 |  | 6000 | 847 | 6847 | 25350 | 945.6 | 894159.36 | 632266.1469
ff130 |  | 6500 | 847 | 7347 | 26948 | 984.4 | 969043.36 | 685217.1311
ff131 |  | 6500 | 847 | 7347 | 27102 | 984.7 | 969634.09 | 685634.8403
ff140 |  | 7000 | 847 | 7847 | 28546 | 976.1 | 952771.21 | 673710.9835
ff141 |  | 7000 | 847 | 7847 | 28650 | 978.4 | 957266.56 | 676889.676
ff150 |  | 7500 | 847 | 8347 | 29912 | 857.6 | 735477.76 | 520061.3115
ff151 |  | 7500 | 847 | 8347 | 29932 | 862 | 743044 | 525411.4511
ff160 |  | 8000 | 847 | 8847 | 30569 | 764.1 | 583848.81 | 412843.4527
ff161 |  | 8000 | 847 | 8847 | 30579 | 768.9 | 591207.21 | 418046.6273
ff170 |  | 8500 | 847 | 9347 | 30835 | 754.4 | 569119.36 | 402428.1588
ff171 |  | 8500 | 847 | 9347 | 30840 | 760.3 | 578056.09 | 408747.3811
ff180 |  | 9000 | 847 | 9847 | 30862 | 764.9 | 585072.01 | 413708.3858
ff181 |  | 9000 | 847 | 9847 | 30836 | 768.9 | 591207.21 | 418046.6273
|  |  | 847 | 847
|  |  | 847 | 847
|  |  | 847 | 847
|  |  | 847 | 847
|  |  | 847 | 847
|  |  | 847 | 847
|  |  | 847 | 847
|  |  | 847 | 847

## Sheet2
|  | Engineering Detector Test 25/11/99 |  |  | Z Filter + sunlight
Vrst | Vgate | Vpwr | temp 85.676 K
0.75 | 3.5 | 5
file |  | time | o/h read | integration | mean | std dev | stdev ^2 | Stdev ^2 / sqrt2
ff00 |  | 0 | 847 | 847 | 5870 | 201 | 40401 | 28567.8211
ff01 |  | 0 | 847 | 847 | 5911 | 200.8 | 40320.64 | 28510.998
ff10 |  | 500 | 847 | 1347 | 9075 | 307.4 | 94494.76 | 66817.8856
ff11 |  | 500 | 847 | 1347 | 9022 | 303.7 | 92233.69 | 65219.0677
ff20 |  | 1000 | 847 | 1847 | 12189 | 417.3 | 174139.29 | 123135.0728
ff21 |  | 1000 | 847 | 1847 | 12238 | 422.2 | 178252.84 | 126043.7919
ff30 |  | 1500 | 847 | 2347 | 16389 | 576.2 | 332006.44 | 234764.0051
ff31 |  | 1500 | 847 | 2347 | 16367 | 576.1 | 331891.21 | 234682.5252
ff40 |  | 2000 | 847 | 2847 | 18281 | 645.7 | 416928.49 | 294812.9625
ff41 |  | 2000 | 847 | 2847 | 18453 | 647.8 | 419644.84 | 296733.7121
ff50 |  | 2500 | 847 | 3347 | 21226 | 752.5 | 566256.25 | 400403.6343
ff51 |  | 2500 | 847 | 3347 | 21213 | 752.9 | 566858.41 | 400829.4257
ff60 |  | 3000 | 847 | 3847 | 24280 | 867.8 | 753076.84 | 532505.7403
ff61 |  | 3000 | 847 | 3847 | 23875 | 850.8 | 723860.64 | 511846.7672
ff70 |  | 3500 | 847 | 4347 | 27185 | 974.5 | 949650.25 | 671504.1315
ff71 |  | 3500 | 847 | 4347 | 27268 | 975.1 | 950820.01 | 672331.2768
ff80 |  | 4000 | 847 | 4847 | 30045 | 1076 | 1157776 | 818671.2607
ff81 |  | 4000 | 847 | 4847 | 29930 | 1072 | 1149184 | 812595.7992
ff90 |  | 4500 | 847 | 5347 | 32712 | 1164 | 1354896 | 958056.1494
ff91 |  | 4500 | 847 | 5347 | 32835 | 1172 | 1373584 | 971270.5609
ff100 |  | 5000 | 847 | 5847 | 35144 | 1230 | 1512900 | 1069781.8493
ff101 |  | 5000 | 847 | 5847 | 35115 | 1237 | 1530169 | 1081992.8763
ff110 |  | 5500 | 847 | 6347 | 37601 | 1230 | 1512900 | 1069781.8493
ff111 |  | 5500 | 847 | 6347 | 37555 | 1243 | 1545049 | 1092514.6252
ff120 |  | 6000 | 847 | 6847 | 39317 | 1085 | 1177225 | 832423.7805
ff121 |  | 6000 | 847 | 6847 | 39432 | 1068 | 1140624 | 806542.9652
ff130 |  | 6500 | 847 | 7347 | 39919 | 1053 | 1108809 | 784046.3629
ff131 |  | 6500 | 847 | 7347 | 39967 | 1061 | 1125721 | 796004.9528
ff140 |  | 7000 | 847 | 7847 | 39617 | 1059 | 1121481 | 793006.8201
ff141 |  | 7000 | 847 | 7847 | 39618 | 1065 | 1134225 | 802018.1889
ff150 |  | 7500 | 847 | 8347 | 39991 | 1065 | 1134225 | 802018.1889
ff151 |  | 7500 | 847 | 8347 | 39660 | 1068 | 1140624 | 806542.9652
ff160 |  | 8000 | 847 | 8847 | 39725 | 1070 | 1144900 | 809566.5538
ff161 |  | 8000 | 847 | 8847 | 39675 | 1064 | 1132096 | 800512.7586
ff170 |  | 8500 | 847 | 9347 | 39749 | 1064 | 1132096 | 800512.7586
ff171 |  | 8500 | 847 | 9347 | 40092 | 1060 | 1123600 | 794505.1793
ff180 |  | 9000 | 847 | 9847 | 40119 | 1064 | 1132096 | 800512.7586
ff181 |  | 9000 | 847 | 9847 | 40079 | 1067 | 1138489 | 805033.2922

## Sheet3
|  | Engineering Detector Test 25/11/99 |  |  | Z Filter + sunlight
Vrst | Vgate | Vpwr | temp 85.676 K
0.95 | 3.5 | 5
file |  | time | o/h read | integration | mean | std dev | stdev ^2 | Stdev ^2 / sqrt2
ff00 |  | 0 | 847 | 847 | 6439 | 225.9 | 51030.81 | 36084.2318
ff01 |  | 0 | 847 | 847 | 6083 | 217.1 | 47132.41 | 33327.6467
ff10 |  | 500 | 847 | 1347 | 9307 | 327.3 | 107125.29 | 75749.019
ff11 |  | 500 | 847 | 1347 | 9319 | 328.9 | 108175.21 | 76491.4245
ff20 |  | 1000 | 847 | 1847 | 12574 | 452.4 | 204665.76 | 144720.5468
ff21 |  | 1000 | 847 | 1847 | 12582 | 453.9 | 206025.21 | 145681.8231
ff30 |  | 1500 | 847 | 2347 | 15614 | 570.1 | 325014.01 | 229819.6105
ff31 |  | 1500 | 847 | 2347 | 16535 | 611.8 | 374299.24 | 264669.5308
ff40 |  | 2000 | 847 | 2847 | 20065 | 743.9 | 553387.21 | 391303.8488
ff41 |  | 2000 | 847 | 2847 | 18972 | 708 | 501264 | 354447.1736
ff50 |  | 2500 | 847 | 3347 | 22001 | 821.6 | 675026.56 | 477315.8581
ff51 |  | 2500 | 847 | 3347 | 21962 | 823 | 677329 | 478943.929
ff60 |  | 3000 | 847 | 3847 | 25120 | 940.1 | 883788.01 | 624932.495
ff61 |  | 3000 | 847 | 3847 | 25293 | 953.5 | 909162.25 | 642874.7922
ff70 |  | 3500 | 847 | 4347 | 28180 | 1068 | 1140624 | 806542.9652
ff71 |  | 3500 | 847 | 4347 | 28185 | 1071 | 1147041 | 811080.4694
ff80 |  | 4000 | 847 | 4847 | 31260 | 1193 | 1423249 | 1006389.0192
ff81 |  | 4000 | 847 | 4847 | 31380 | 1199 | 1437601 | 1016537.4157
ff90 |  | 4500 | 847 | 5347 | 34407 | 1314 | 1726596 | 1220887.74
ff91 |  | 4500 | 847 | 5347 | 34605 | 1321 | 1745041 | 1233930.3245
ff100 |  | 5000 | 847 | 5847 | 37739 | 1445 | 2088025 | 1476456.6368
ff101 |  | 5000 | 847 | 5847 | 37779 | 1447 | 2093809 | 1480546.5424
ff110 |  | 5500 | 847 | 6347 | 40732 | 1549 | 2399401 | 1696632.7179
ff111 |  | 5500 | 847 | 6347 | 40705 | 1551 | 2405601 | 1701016.7799
ff120 |  | 6000 | 847 | 6847 | 44286 | 1658 | 2748964 | 1943811.0856
ff121 |  | 6000 | 847 | 6847 | 46036 | 1693 | 2866249 | 2026744.1045
ff130 |  | 6500 | 847 | 7347 | 48492 | 1625 | 2640625 | 1867203.8441
ff131 |  | 6500 | 847 | 7347 | 46227 | 1710 | 2924100 | 2067650.9389
ff140 |  | 7000 | 847 | 7847 | 48128 | 1694 | 2869636 | 2029139.0751
ff141 |  | 7000 | 847 | 7847 | 48160 | 1698 | 2883204 | 2038733.0999
ff150 |  | 7500 | 847 | 8347 | 50159 | 1491 | 2223081 | 1571955.6502
ff151 |  | 7500 | 847 | 8347 | 50147 | 1499 | 2247001 | 1588869.6444
ff160 |  | 8000 | 847 | 8847 | 50918 | 1425 | 2030625 | 1435868.7075
ff161 |  | 8000 | 847 | 8847 | 50937 | 1432 | 2050624 | 1450010.1361
ff170 |  | 8500 | 847 | 9347 | 50957 | 1434 | 2056356 | 1454063.2721
ff171 |  | 8500 | 847 | 9347 | 50973 | 1433 | 2053489 | 1452035.997
ff180 |  | 9000 | 847 | 9847 | 51013 | 1440 | 2073600 | 1466256.6215
ff181 |  | 9000 | 847 | 9847 | 51056 | 1440 | 2073600 | 1466256.6215