## Sheet1
Annotation | Time | Pressure |  | Raw values |  |  | Volts |  |  | Computed Temperature
|  |  | Detector | Casting | Shield | Detector | Casting | Shield | Detector | Casting | Shield
Start cci | 10:14 | 7.5e-05 | D00 | D3C | D1C | 1.8752 | 1.9631 | 1.9162 | 89.1047 | 70.9893 | 75.4368
| 10:24 | 8e-05 | D07 | D3D | D1C | 1.8855 | 1.9646 | 1.9162 | 86.4573 | 70.5959 | 75.4368
| 10:34 | 8e-05 | D0C | D3E | D1D | 1.8928 | 1.966 | 1.9177 | 84.5583 | 70.2023 | 75.0519
| 10:44 | 8e-05 | D07 | D40 | D1E | 1.8855 | 1.969 | 1.9191 | 86.4573 | 69.4142 | 74.6668
PUMP ON | 10:54 | 7.3e-05 | D08 | D3F | D1D | 1.8869 | 1.9675 | 1.9177 | 86.078 | 69.8084 | 75.0519
| 11:04 | 1.3e-05 | D0A | D3E | D1F | 1.8899 | 1.966 | 1.9206 | 85.3187 | 70.2023 | 74.2814
PUMP OFF | 11:14 | 1.3e-05 | D03 | D3F | D1F | 1.8796 | 1.9675 | 1.9206 | 87.9717 | 69.8084 | 74.2814
| 11:24 | 1.4e-05 | D05 | D3F | D1F | 1.8825 | 1.9675 | 1.9206 | 87.2151 | 69.8084 | 74.2814
| 11:34 | 1.5e-05 | D07 | D3F | D1D | 1.8855 | 1.9675 | 1.9177 | 86.4573 | 69.8084 | 75.0519
LN2 DRY | 11:44 | 1.6e-05 | D08 | D3D | D1D | 1.8869 | 1.9646 | 1.9177 | 86.078 | 70.5959 | 75.0519
TOP UP LN2 | 11:54 | 1.6e-05 | D05 | D3C | D1B | 1.8825 | 1.9631 | 1.9148 | 87.2151 | 70.9893 | 75.8213
| 12:04 | 1.5e-05 | D07 | D3F | D21 | 1.8855 | 1.9675 | 1.9235 | 86.4573 | 69.8084 | 73.5098
| 12:14 | 1.6e-05 | D0A | D41 | D22 | 1.8899 | 1.9704 | 1.925 | 85.3187 | 69.0197 | 73.1236
| 12:24 | 1.7e-05 | D07 | D42 | D23 | 1.8855 | 1.9719 | 1.9265 | 86.4573 | 68.625 | 72.7372
| 12:34 | 1.7e-05 | D0A | D43 | D23 | 1.8899 | 1.9734 | 1.9265 | 85.3187 | 68.2301 | 72.7372
| 12:44 | 1.8e-05 | D09 | D43 | D23 | 1.8884 | 1.9734 | 1.9265 | 85.6985 | 68.2301 | 72.7372
| 12:54 | 1.8e-05 | D0B | D45 | D22 | 1.8913 | 1.9763 | 1.925 | 84.9386 | 67.4393 | 73.1236
| 13:05 | 1.9e-05 | D08 | D41 | D22 | 1.8869 | 1.9704 | 1.925 | 86.078 | 69.0197 | 73.1236
| 13:15 | 1.9e-05 | D0B | D40 | D20 | 1.8913 | 1.969 | 1.9221 | 84.9386 | 69.4142 | 73.8957
| 13:25 | 1.8e-05 | D0D | D3E | D1D | 1.8942 | 1.966 | 1.9177 | 84.1777 | 70.2023 | 75.0519
| 14:40 | 1.8e-05 | CDD | D2F | D0C | 1.8239 | 1.9441 | 1.8928 | 102.1463 | 76.0789 | 81.5583
| 14:50 | 1.8e-05 | CEA | D2D | D0A | 1.843 | 1.9411 | 1.8899 | 97.3404 | 76.858 | 82.3187
| 15:00 | 1.8e-05 | CEF | D28 | D0B | 1.8503 | 1.9338 | 1.8913 | 95.4799 | 78.8009 | 81.9386
| 15:10 | 1.8e-05 | CF6 | D29 | D06 | 1.8605 | 1.9353 | 1.884 | 92.8642 | 78.4128 | 83.8363
| 15:20 | 1.8e-05 | CF1 | D27 | D04 | 1.8532 | 1.9323 | 1.8811 | 94.7339 | 79.1887 | 84.5935
| 15:30 | 1.8e-05 | CF1 | D25 | D02 | 1.8532 | 1.9294 | 1.8781 | 94.7339 | 79.9634 | 85.3497
| 15:40 | 1.8e-05 | CF2 | D24 | CFF | 1.8547 | 1.9279 | 1.8737 | 94.3605 | 80.3504 | 86.4819
| 15:50 | 1.8e-05 | CED | D23 | CFE | 1.8474 | 1.9265 | 1.8723 | 96.2249 | 80.7372 | 86.8588
SERVO ON | 16:00 | 1.8e-05 | CF2 | D21 | CFC | 1.8547 | 1.9235 | 1.8693 | 94.3605 | 81.5098 | 87.6117
| 16:10 |  | CE0 | D1D | CF8 | 1.8283 | 1.9177 | 1.8635 | 101.0413 | 83.0519 | 89.1144
| 16:20 |  | CD9 | D1D | CF8 | 1.8181 | 1.9177 | 1.8635 | 103.616 | 83.0519 | 89.1144
| 16:30 |  | CE1 | D1C | CF6 | 1.8298 | 1.9162 | 1.8605 | 100.6724 | 83.4368 | 89.8642
| 16:40 |  | CE7 | D1A | CF4 | 1.8386 | 1.9133 | 1.8576 | 98.4534 | 84.2057 | 90.6129
| 16:50 |  | CE4 | D17 | CF1 | 1.8342 | 1.9089 | 1.8532 | 99.5641 | 85.3571 | 91.7339
| 17:00 |  | CE2 | D17 | CF1 | 1.8313 | 1.9089 | 1.8532 | 100.3032 | 85.3571 | 91.7339
| 17:10 |  | CE5 | D15 | CEF | 1.8356 | 1.906 | 1.8503 | 99.1941 | 86.1233 | 92.4799
| 17:20 |  | CE1 | D15 | CED | 1.8298 | 1.906 | 1.8474 | 100.6724 | 86.1233 | 93.2249
| 17:30 | 1.3e-05 | CD7 | D15 | CEC | 1.8151 | 1.906 | 1.8459 | 104.3493 | 86.1233 | 93.597
PUMP LN2 TANK | 17:40 | 1.3e-05 | CD5 | D12 | CEB | 1.8122 | 1.9016 | 1.8444 | 105.0815 | 87.2707 | 93.9688
| 17:50 | 1.3e-05 | CDA | D12 | CE9 | 1.8195 | 1.9016 | 1.8415 | 103.249 | 87.2707 | 94.7117
| 18:00 | 1.3e-05 | CD8 | D10 | CE8 | 1.8166 | 1.8986 | 1.84 | 103.9828 | 88.0343 | 95.0827
| 18:10 | 1.5e-05 | CCF | D0F | CE6 | 1.8034 | 1.8972 | 1.8371 | 107.2717 | 88.4157 | 95.8239
| 18:20 | 1.4e-05 | CD5 | D0D | CE4 | 1.8122 | 1.8942 | 1.8342 | 105.0815 | 89.1777 | 96.5641