## Sheet1
Annotation | Time |  | quadrant 1 |  |  | quadrant 2 |  |  | quadrant 3 |  |  | quadrant 4 |  | Cryostat |  | Temperatures |  |  | Raw A/D Values |  |  | Raw Volts |  |  | Calculated Temps
|  | V Offset | mean | std dev | V Offset | mean | std dev | V Offset | mean | std dev | V Offset | mean | std dev | pressure | amb. Temp | Detector | Casting | Shield | 0C | 0D | 0E | Detector | Casting | Shield | Detector | Casting | Shield
| 10:40 | 3.125 | 30600 | 170 | 3.208 | 30250 | 200 | 3.36 | 29700 | 223 | 3.63 | 30500 | 264 | 0.00028 | 300 | 295 | 295 | 295 | 9F7 | A19 | 9E7 | 0.73689 | 0.7867 | 0.71345 | 301.9107 | 300.9603 | 301.6045
| 10:50 |  | 30700 | 220 |  | 30650 | 220 |  | 29800 | 223 |  | 30600 | 240 | 0.00028 | 300 | 295 | 295 | 295 | 9F6 | A19 | 9E7 | 0.73543 | 0.7867 | 0.71345 | 302.0811 | 300.9603 | 301.6045
| 11:00 |  | 30700 | 200 |  | 30500 | 250 |  | 30000 | 220 |  | 30200 | 240 | 0.00028 | 300 | 295 | 295 | 295 | 9F7 | A18 | 9E7 | 0.73689 | 0.78524 | 0.71345 | 301.9107 | 301.1397 | 301.6045
Start LN2 Fill | 11:05 | [12 empty] | 0.00028 |  |  |  |  | 9F7 | A18 | 9E7 | 0.73689 | 0.78524 | 0.71345 | 301.9107 | 301.1397 | 301.6045
| 11:10 |  | 30850 | 180 |  | 30600 | 250 |  | 30050 | 200 |  | 30600 | 230 | 2.8e-05 | 300 | 295 | 295 | 295 | 9F6 | A18 | 9E8 | 0.73543 | 0.78524 | 0.71492 | 302.0811 | 301.1397 | 301.4381
End 1st Fill | 11:13 | [12 empty] | 2.3e-05 |  |  |  |  | 9F6 | A18 | 9E8 | 0.73543 | 0.78524 | 0.71492 | 302.0811 | 301.1397 | 301.4381
| 11:21 |  | 30474 | 248 |  | 30500 | 207 |  | 29695 | 178 |  | 30942 | 223 | 1.9e-05 | 300 | 290 | 295 | 283 | A00 | A84 | A53 | 0.75008 | 0.94346 | 0.87167 | 300.3656 | 280.2263 | 282.0995
Start 2nd LN2 Fill | 11:26 | [12 empty] | 1.9e-05 |  |  |  |  | A00 | A84 | A53 | 0.75008 | 0.94346 | 0.87167 | 300.3656 | 280.2263 | 282.0995
| 11:31 |  | 29659 | 173 |  | 29339 | 221 |  | 28671 | 214 |  | 29495 | 247 | 1.9e-05 | 300 | 290 | 295 | 283 | A1B | B13 | ACB | 0.78963 | 1.153 | 1.0475 | 295.6007 | 247.7592 | 256.7865
End 2nd Fill | 11:36 | [12 empty] | 1.8e-05 |  |  |  |  | A1B | B13 | ACB | 0.78963 | 1.153 | 1.0475 | 295.6007 | 247.7592 | 256.7865
| 11:41 |  | 28399 | 189 |  | 28175 | 204 |  | 27483 | 206 |  | 28610 | 299 | 1.7e-05 | 301 | 290 | 295 | 283 | A3B | B83 | B27 | 0.83652 | 1.317 | 1.1823 | 289.7022 | 218.5301 | 234.7846
| 11:51 |  | 27242 | 283 |  | 26956 | 183 |  | 26302 | 207 |  | 27218 | 229 | 1.5e-05 | 301 | 290 | 295 | 283 | A61 | BEB | B79 | 0.89219 | 1.4694 | 1.3024 | 282.3437 | 188.3996 | 213.2756
Start 3rd LN2 Fill | 12:01 |  | 25995 | 200 |  | 25910 | 252 |  | 25003 | 213 |  | 25641 | 217 | 2e-05 | 301 | 290 | 490 | 283 | A86 | C17 | BA0 | 0.94639 | 1.5339 | 1.3595 | 274.8097 | 174.7855 | 202.4177
| 12:11 |  | 25015 | 197 |  | 24663 | 299 |  | 24087 | 217 |  | 24817 | 238 | 1.5e-05 | 302 | 290 | 490 | 283 | AA8 | C19 | BA1 | 0.9962 | 1.5368 | 1.361 | 267.5653 | 174.1545 | 202.134
End 3rd Fill | 12:15 | [12 empty] | 1.4e-05 |  |  |  |  | AA8 | C19 | BA1 | 0.9962 | 1.5368 | 1.361 | 267.5653 | 174.1545 | 202.134
| 12:21 |  | 23717 | 186 |  | 23902 | 266 |  | 23002 | 171 |  | 23898 | 234 | 1.3e-05 | 302 | 290 | 476 | 283 | AC9 | C44 | BD5 | 1.0445 | 1.5998 | 1.4372 | 260.2398 | 160.3291 | 187.0134
| 12:32 |  | 22617 | 240 |  | 22847 | 273 |  | 21887 | 303 |  | 22127 | 269 | 1.2e-05 | 303 | 290 | 476 | 283 | AEA | C5D | BFA | 1.0929 | 1.6364 | 1.4914 | 252.6244 | 152.065 | 175.8163
| 12:42 |  | 21782 | 291 |  | 21774 | 203 |  | 20926 | 260 |  | 21899 | 248 | 1.1e-05 | 303 | 290 | 460 | 479 | B0C | C71 | C17 | 1.1427 | 1.6657 | 1.5339 | 244.4752 | 145.3338 | 166.7855
Start 4th LN2 Fill | 12:52 |  | 20729 | 273 |  | 20647 | 228 |  | 19904 | 259 |  | 20876 | 284 | 1.5e-05 | 303 | 290 | 454 | 471 | B2B | C80 | C2F | 1.1881 | 1.6877 | 1.569 | 236.7769 | 140.2156 | 159.1425
| 13:02 |  | 19805 | 213 |  | 19880 | 218 |  | 19042 | 160 |  | 20470 | 229 | 1.2e-05 | 303 | 290 | 454 | 471 | B49 | C86 | C35 | 1.2321 | 1.6965 | 1.5778 | 229.0834 | 138.1516 | 157.2078
End 4th Fill | 13:05 | [12 empty] | 1.2e-05 |  |  |  |  | B49 | C86 | C35 | 1.2321 | 1.6965 | 1.5778 | 229.0834 | 138.1516 | 157.2078
| 13:12 |  | 19212 | 222 |  | 19082 | 225 |  | 18210 | 204 |  | 19845 | 326 | 1.1e-05 | 303 | 290 | 454 | 460 | B63 | C98 | C50 | 1.2702 | 1.7228 | 1.6174 | 222.2219 | 131.902 | 148.3831
| 13:22 |  | 18283 | 232 |  | 18444 | 268 |  | 17273 | 262 |  | 18633 | 326 | 1e-05 | 303 |  |  |  | B7B | CA7 | C66 | 1.3053 | 1.7448 | 1.6496 | 215.7286 | 126.6281 | 141.0491
| 13:32 |  | 17620 | 217 |  | 17677 | 235 |  | 16739 | 292 |  | 17725 | 298 | 1e-05 | 303 |  |  |  | B90 | CB4 | C77 | 1.3361 | 1.7639 | 1.6745 | 209.9212 | 122.009 | 135.2937
| 13:43 |  | 16978 | 286 |  | 17109 | 367 |  | 15964 | 290 |  | 17200 | 249 | 1.1e-05 | 303 |  |  |  | BA4 | CBF | C85 | 1.3654 | 1.78 | 1.695 | 204.2812 | 118.0653 | 130.4963
Start 5th LN2 Fill - Vac Pump off | 13:47 | [12 empty] | 2.1e-05 |  |  |  |  | BA4 | CBF | C85 | 1.3654 | 1.78 | 1.695 | 204.2812 | 118.0653 | 130.4963
| 13:53 |  | 16424 | 214 |  | 16517 | 231 |  | 15358 | 219 |  | 16941 | 316 | 3.5e-05 | 303 |  |  |  | BB6 | CC9 | C93 | 1.3918 | 1.7946 | 1.7155 | 199.1142 | 114.4523 | 125.6466
LN2 Dewar Dry | 14:03 |  | 15670 | 278 |  | 15821 | 260 |  | 14870 | 285 |  | 16475 | 348 | 5.2e-05 | 303 |  |  |  | BC6 | CD4 | CA0 | 1.4152 | 1.8107 | 1.7346 | 194.449 | 110.4472 | 121.0967
| 14:13 |  | 15223 | 256 |  | 15342 | 282 |  | 14204 | 389 |  | 16076 | 314 | 6.3e-05 | 303 |  |  |  | BD8 | CDB | CAA | 1.4416 | 1.821 | 1.7492 | 189.1191 | 107.8817 | 117.5661
| 14:23 |  | 14795 | 364 |  | 14634 | 229 |  | 13533 | 340 |  | 15215 | 223 | 6.9e-05 | 302 |  |  |  | BE5 | CE2 | C84 | 1.4606 | 1.8313 | 1.6935 | 185.2161 | 105.3032 | 130.8407
| 14:33 |  | 14163 | 286 |  | 14347 | 308 |  | 13061 | 281 |  | 15446 | 213 | 7.7e-05 | 302 |  |  |  | BF4 | CE9 | CBC | 1.4826 | 1.8415 | 1.7756 | 180.6568 | 102.7117 | 111.1441
| 14:43 |  | 13782 | 230 |  | 13688 | 361 |  | 12630 | 293 |  | 15196 | 237 | 7.9e-05 | 302 |  |  |  | C01 | CEE | CC3 | 1.5016 | 1.8488 | 1.7858 | 176.657 | 100.8526 | 108.6233
| 14:53 |  | 13228 | 356 |  | 13496 | 234 |  | 12071 | 309 |  | 14818 | 252 | 8.9e-05 | 302 |  |  |  | C0B | CF5 | CC8 | 1.5163 | 1.8591 | 1.7932 | 173.5496 | 98.2387 | 106.8148
| 15:04 |  | 12872 | 284 |  | 12825 | 332 |  | 11617 | 246 |  | 14185 | 266 | 9.6e-05 | 301 |  |  |  | C19 | CF8 | CCD | 1.5368 | 1.8635 | 1.8005 | 169.1545 | 97.1144 | 104.9996
| 15:14 |  | 12498 | 239 |  | 12307 | 292 |  | 11196 | 340 |  | 14059 | 255 | 0.00011 | 301 |  |  |  | C26 | CFA | CD0 | 1.5558 | 1.8664 | 1.8049 | 165.0266 | 96.3636 | 103.9073
| 15:24 |  | 12145 | 279 |  | 12262 | 346 |  | 10807 | 293 |  | 13742 | 253 | 0.00012 | 301 |  |  |  | C2E | CFA | CCF | 1.5675 | 1.8664 | 1.8034 | 162.464 | 96.3636 | 104.2717
| 15:34 |  | 11722 | 260 |  | 11824 | 303 |  | 10458 | 341 |  | 13704 | 249 | 0.00014 | 301 |  |  |  | C38 | CF7 | CCC | 1.5822 | 1.862 | 1.799 | 159.2369 | 97.4894 | 105.3632
| 15:44 |  | 11589 | 230 |  | 11414 | 235 |  | 10292 | 310 |  | 12937 | 280 | 0.00015 | 302 |  |  |  | c40 | cf1 | cc3 | 1.5939 | 1.8532 | 1.7858 | 156.636 | 99.7339 | 108.6233
6th LN2 fill @15:53 | 15:54 |  | 11311 | 241 |  | 11156 | 310 |  | 9871 | 280 |  | 12915 | 280 | 0.00015 | 302 |  |  |  | c48 | ce9 | cba | 1.6056 | 1.8415 | 1.7727 | 154.0181 | 102.7117 | 111.8619
| 16:04 |  | 10861 | 263 |  | 10881 | 319 |  | 9735 | 303 |  | 12536 | 280 | 0.00014 | 302 |  |  |  | c51 | cfa | cd1 | 1.6188 | 1.8664 | 1.8063 | 151.0525 | 96.3636 | 103.5427
| 16:15 |  | 10491 | 262 |  | 10548 | 328 |  | 9139 | 275 |  | 12742 | 266 | 0.00015 | 302 |  |  |  | c5a | d07 | cde | 1.632 | 1.8855 | 1.8254 | 148.0654 | 91.4573 | 98.7782
| 16:25 |  | 10233 | 263 |  | 10263 | 310 |  | 9035 | 280 |  | 12545 | 278 | 0.00015 | 302 |  |  |  | c62 | d0d | ce7 | 1.6437 | 1.8942 | 1.8386 | 145.3922 | 89.1777 | 95.4534
| 16:35 |  | 10016 | 271 |  | 9855 | 229 |  | 8745 | 279 |  | 12441 | 248 | 0.00016 | 302 |  |  |  | c6a | d12 | cec | 1.6555 | 1.9016 | 1.8459 | 142.7018 | 87.2707 | 93.597
| 16:45 |  | 9574 | 298 |  | 9718 | 352 |  | 8393 | 254 |  | 12146 | 249 | 0.00016 | 302 |  |  |  | c74 | d16 | cf1 | 1.6701 | 1.9074 | 1.8532 | 139.315 | 85.7403 | 91.7339
| 16:55 |  | 9369 | 290 |  | 9434 | 254 |  | 8128 | 320 |  | 12152 | 239 | 0.00017 | 302 |  |  |  | c7b | d19 | cf5 | 1.6804 | 1.9118 | 1.8591 | 136.9284 | 84.5897 | 90.2387
| 17:05 |  | 8986 | 277 |  | 9158 | 337 |  | 7675 | 269 |  | 11895 | 268 | 0.00017 | 302 |  |  |  | c83 | d1d | cf8 | 1.6921 | 1.9177 | 1.8635 | 134.1848 | 83.0519 | 89.1144
typed 'go_array' | 17:15 | 3..515 | 29411 | 369 | 3.598 | 29328 | 330 | 3.75 | 27920 | 275 | 4.02 | 30934 | 251 | 0.00017 | 302 |  |  |  | c8b | d1e | cfb | 1.7038 | 1.9191 | 1.8679 | 131.4242 | 82.6668 | 87.9878
| 17:26 |  | 29097 | 345 |  | 28759 | 330 |  | 27536 | 301 |  | 31811 | 267 | 0.00017 | 302 |  |  |  | c90 | d21 | cfd | 1.7111 | 1.9235 | 1.8708 | 129.6902 | 81.5098 | 87.2354
| 17:36 |  | 28923 | 297 |  | 28826 | 347 |  | 27367 | 294 |  | 29849 | 322 | 0.00018 | 302 |  |  |  | c98 | d23 | d00 | 1.7228 | 1.9265 | 1.8752 | 126.902 | 80.7372 | 86.1047
| 17:46 |  | 28588 | 296 |  | 28400 | 292 |  | 27074 | 227 |  | 30487 | 248 | 0.00018 | 302 |  |  |  | c9d | d25 | d01 | 1.7302 | 1.9294 | 1.8767 | 125.1507 | 79.9634 | 85.7273
| 17:56 |  | 28258 | 272 |  | 28263 | 252 |  | 26879 | 301 |  | 29722 | 298 | 0.00017 | 301 |  |  |  | ca4 | d27 | d03 | 1.7404 | 1.9323 | 1.8796 | 122.6877 | 79.1887 | 84.9717
7th LN2 fill @ 18:05 | 18:06 |  | 28147 | 292 |  | 28165 | 278 |  | 26559 | 240 |  | 30488 | 252.4 | 0.00017 | 301 |  |  |  | ca9 | d28 | d06 | 1.7477 | 1.9338 | 1.884 | 120.9204 | 78.8009 | 83.8363
| 18:16 |  | 27787 | 337 |  | 27909 | 317 |  | 26472 | 312 |  | 29459 | 225 | 0.00018 | 302 |  |  |  | caf | d2a | d07 | 1.7565 | 1.9367 | 1.8855 | 118.7909 | 78.0245 | 83.4573
| 18:26 |  | 27913 | 244 |  | 27745 | 266 |  | 26337 | 289 |  | 30727 | 229 | 0.00018 | 302 |  |  |  | cb4 | d2a | d09 | 1.7639 | 1.9367 | 1.8884 | 117.009 | 78.0245 | 82.6985
| 18:37 |  | 27453 | 330 |  | 27549 | 266 |  | 26227 | 311 |  | 30232 | 274 | 0.00019 | 302 |  |  |  | cba | d2c | d0a | 1.7727 | 1.9397 | 1.8899 | 114.8619 | 77.2471 | 82.3187
| 18:47 |  | 27368 | 267 |  | 27206 | 347 |  | 25867 | 309 |  | 30155 | 268 | 0.00019 | 301 |  |  |  | cbd | d2d | d0b | 1.777 | 1.9411 | 1.8913 | 113.7848 | 76.858 | 81.9386
| 18:57 |  | 27345 | 299 |  | 27104 | 297 |  | 25777 | 276 |  | 30447 | 331 | 0.00019 | 301 |  |  |  | cc3 | d2e | d0c | 1.7858 | 1.9426 | 1.8928 | 111.6233 | 76.4686 | 81.5583
| 19:07 |  | 27048 | 324 |  | 27058 | 347 |  | 25567 | 347 |  | 29268 | 289 | 0.00019 | 301 |  |  |  | cc7 | d2f | d0d | 1.7917 | 1.9441 | 1.8942 | 110.177 | 76.0789 | 81.1777
| 19:17 |  | 26753 | 254 |  | 26896 | 318 |  | 25479 | 290 |  | 29148 | 289 | 0.00019 | 301 |  |  |  | cca | d2f | d0e | 1.7961 | 1.9441 | 1.8957 | 109.0895 | 76.0789 | 80.7968
| 19:27 |  | 26725 | 326 |  | 26673 | 344 |  | 25022 | 283 |  | 30242 | 279 | 0.00019 | 301 |  |  |  | ccf | d30 | d0f | 1.8034 | 1.9455 | 1.8972 | 107.2717 | 75.689 | 80.4157
| 19:37 |  | 26571 | 329 |  | 26495 | 296 |  | 25018 | 262 |  | 29621 | 261 | 0.00019 | 301 |  |  |  | cd2 | d31 | d10 | 1.8078 | 1.947 | 1.8986 | 106.1778 | 75.2988 | 80.0343
| 19:48 |  | 26315 | 266 |  | 26486 | 293 |  | 24929 | 251 |  | 29915 | 325 | 0.00019 | 301 |  |  |  | cd5 | d31 | d10 | 1.8122 | 1.947 | 1.8986 | 105.0815 | 75.2988 | 80.0343
8th LN2 fill @ 2000 | 19:58 |  | 26280 | 330 |  | 26288 | 305 |  | 24636 | 302 |  | 29480 | 259 | 0.00019 | 301 |  |  |  | cda | d32 | d11 | 1.8195 | 1.9485 | 1.9001 | 103.249 | 74.9084 | 79.6526
| 20:08 |  | 26113 | 302 |  | 26173 | 303 |  | 24629 | 293 |  | 29766 | 265 | 0.00018 | 301 |  |  |  | cdc | d33 | d11 | 1.8225 | 1.9499 | 1.9001 | 102.5142 | 74.5177 | 79.6526
| 20:18 |  | 26159 | 299 |  | 25941 | 231 |  | 24493 | 249 |  | 29641 | 323 | 0.00019 | 301 |  |  |  | ce0 | d33 | d13 | 1.8283 | 1.9499 | 1.903 | 101.0413 | 74.5177 | 78.8885
| 20:28 |  | 25847 | 377 |  | 25881 | 330 |  | 24355 | 267 |  | 29366 | 364 | 0.00019 | 301 |  |  |  | ce2 | d34 | d13 | 1.8313 | 1.9514 | 1.903 | 100.3032 | 74.1267 | 78.8885
| 20:38 |  | 25794 | 341 |  | 25758 | 339 |  | 24186 | 279 |  | 29597 | 295 | 0.00019 | 301 |  |  |  | ce3 | d35 | d13 | 1.8327 | 1.9528 | 1.903 | 99.9338 | 73.7355 | 78.8885
| 20:48 |  | 25559 | 259 |  | 25668 | 301 |  | 24102 | 288 |  | 29538 | 289 | 0.00019 | 301 |  |  |  | ce8 | d35 | d14 | 1.84 | 1.9528 | 1.9045 | 98.0827 | 73.7355 | 78.506
| 20:59 |  | 25685 | 308 |  | 25546 | 268 |  | 24030 | 319 |  | 29455 | 292 | 0.0002 | 301 |  |  |  | ce7 | d35 | d15 | 1.8386 | 1.9528 | 1.906 | 98.4534 | 73.7355 | 78.1233
| 21:09 |  | 25489 | 302 |  | 25648 | 310 |  | 23787 | 251 |  | 29240 | 316 | 0.0002 | 301 |  |  |  | ceb | d36 | d14 | 1.8444 | 1.9543 | 1.9045 | 96.9688 | 73.3439 | 78.506
| 21:19 |  | 25266 | 321 |  | 25372 | 259 |  | 23716 | 316 |  | 28988 | 325 | 0.0002 | 301 |  |  |  | ced | d35 | d15 | 1.8474 | 1.9528 | 1.906 | 96.2249 | 73.7355 | 78.1233
| 21:29 |  | 25248 | 319 |  | 25280 | 262 |  | 23775 | 332 |  | 29251 | 293 | 0.0002 | 301 |  |  |  | cf0 | d36 | d15 | 1.8518 | 1.9543 | 1.906 | 95.1071 | 73.3439 | 78.1233
| 21:39 |  | 25230 | 359 |  | 25247 | 290 |  | 23737 | 340 |  | 29070 | 311 | 0.0002 | 301 |  |  |  | cf2 | d37 | d15 | 1.8547 | 1.9558 | 1.906 | 94.3605 | 72.9522 | 78.1233
| 21:49 |  | 25070 | 388 |  | 25012 | 309 |  | 23544 | 291 |  | 29005 | 284 | 0.0002 | 301 |  |  |  | cf4 | d37 | d16 | 1.8576 | 1.9558 | 1.9074 | 93.6129 | 72.9522 | 77.7403
| 21:59 |  | 24974 | 357 |  | 25196 | 309 |  | 23537 | 246 |  | 28757 | 233 | 0.00021 | 301 |  |  |  | cf5 | d37 | d16 | 1.8591 | 1.9558 | 1.9074 | 93.2387 | 72.9522 | 77.7403
| 22:10 |  | 25062 | 311 |  | 24890 | 275 |  | 23345 | 252 |  | 28888 | 311 | 0.00021 | 301 |  |  |  | cf7 | d37 | d17 | 1.862 | 1.9558 | 1.9089 | 92.4894 | 72.9522 | 77.3571
| 22:20 |  | 24874 | 325 |  | 24782 | 336 |  | 23357 | 293 |  | 28833 | 273 | 0.00021 | 301 |  |  |  | cf9 | d38 | d16 | 1.8649 | 1.9572 | 1.9074 | 91.7391 | 72.5601 | 77.7403
| 22:30 |  | 24840 | 273 |  | 24767 | 346 |  | 23287 | 361 |  | 28923 | 264 | 0.00021 | 301 |  |  |  | CF9 | D38 | D17 | 1.8649 | 1.9572 | 1.9089 | 91.7391 | 72.5601 | 77.3571
| 22:40 |  | 24776 | 338 |  | 25017 | 346 |  | 23279 | 268 |  | 29019 | 256 | 0.00021 | 301 |  |  |  | CFB | D38 | D17 | 1.8679 | 1.9572 | 1.9089 | 90.9878 | 72.5601 | 77.3571
| 22:50 |  | 24689 | 312 |  | 24813 | 366 |  | 22964 | 292 |  | 28527 | 272 | 0.00021 | 301 |  |  |  | CFC | D38 | D17 | 1.8693 | 1.9572 | 1.9089 | 90.6117 | 72.5601 | 77.3571
Vac Purge to pump limit. | 23:00 |  | 24570 | 359 |  | 24763 | 295 |  | 23023 | 285 |  | 28749 | 287 | 1.7e-05 | 301 |  |  |  | CFD | D38 | D17 | 1.8708 | 1.9572 | 1.9089 | 90.2354 | 72.5601 | 77.3571
| 23:10 |  | 24513 | 328 |  | 24657 | 372 |  | 23087 | 263 |  | 28629 | 290 | 5e-05 | 301 |  |  |  | CFE | D39 | D18 | 1.8723 | 1.9587 | 1.9104 | 89.8588 | 72.1678 | 76.9735
9th LN2 Fill | 23:21 |  | 24529 | 226 |  | 24686 | 300 |  | 22886 | 297 |  | 28721 | 240 | 6e-05 | 301 |  |  |  | D00 | D39 | D18 | 1.8752 | 1.9587 | 1.9104 | 89.1047 | 72.1678 | 76.9735
| 23:31 |  | 24490 | 297 |  | 24630 | 301 |  | 22933 | 235 |  | 28821 | 277 | 6.9e-05 | 301 |  |  |  | D01 | D3A | D19 | 1.8767 | 1.9602 | 1.9118 | 88.7273 | 71.7752 | 76.5897
| 23:41 |  | 24492 | 274 |  | 24400 | 340 |  | 22969 | 358 |  | 28749 | 288 | 8e-05 | 301 |  |  |  | D00 | D3A | D1A | 1.8752 | 1.9602 | 1.9133 | 89.1047 | 71.7752 | 76.2057
| 23:51 |  | 24348 | 399 |  | 24414 | 251 |  | 22867 | 267 |  | 28606 | 229 | 8.5e-05 | 301 |  |  |  | D02 | D3B | D1A | 1.8781 | 1.9616 | 1.9133 | 88.3497 | 71.3824 | 76.2057
| 0:01 |  | 24514 | 283 |  | 24452 | 430 |  | 22828 | 307 |  | 28534 | 289 | 9.2e-05 | 301 |  |  |  | D00 | D3B | D1A | 1.8752 | 1.9616 | 1.9133 | 89.1047 | 71.3824 | 76.2057
| 0:11 |  | 24260 | 239 |  | 24333 | 235 |  | 22783 | 263 |  | 28789 | 316 | 0.0001 | 301 |  |  |  | D03 | D3B | D1A | 1.8796 | 1.9616 | 1.9133 | 87.9717 | 71.3824 | 76.2057
| 0:21 |  | 24261 | 344 |  | 24545 | 364 |  | 22600 | 280 |  | 28635 | 248 | 0.00011 | 301 |  |  |  | D04 | D3B | D1B | 1.8811 | 1.9616 | 1.9148 | 87.5935 | 71.3824 | 75.8213
| 0:32 |  | 24275 | 332 |  | 24506 | 358 |  | 22562 | 236 |  | 28357 | 301 | 0.00011 | 301 |  |  |  | D05 | D3B | D1B | 1.8825 | 1.9616 | 1.9148 | 87.2151 | 71.3824 | 75.8213
| 0:42 |  | 24177 | 403 |  | 24129 | 342 |  | 22678 | 273 |  | 28358 | 285 | 0.00012 | 301 |  |  |  | D07 | D3B | D1B | 1.8855 | 1.9616 | 1.9148 | 86.4573 | 71.3824 | 75.8213
| 0:52 |  | 24193 | 294 |  | 24284 | 331 |  | 22571 | 238 |  | 28424 | 231 | 0.00012 | 300 |  |  |  | D06 | D3B | D1A | 1.884 | 1.9616 | 1.9133 | 86.8363 | 71.3824 | 76.2057
| 1:02 |  | 24331 | 324 |  | 24060 | 341 |  | 22627 | 276 |  | 28394 | 314 | 0.00012 | 300 |  |  |  | D07 | D3C | D1C | 1.8855 | 1.9631 | 1.9162 | 86.4573 | 70.9893 | 75.4368
| 1:12 |  | 24090 | 330 |  | 24104 | 230 |  | 22549 | 341 |  | 28412 | 251 | 0.00013 | 300 |  |  |  | D07 | D3B | D1B | 1.8855 | 1.9616 | 1.9148 | 86.4573 | 71.3824 | 75.8213
| 1:22 |  | 24142 | 276 |  | 24160 | 427 |  | 22408 | 229 |  | 28368 | 282 | 0.00013 | 300 |  |  |  | D07 | D3C | D1B | 1.8855 | 1.9631 | 1.9148 | 86.4573 | 70.9893 | 75.8213
| 1:32 |  | 24138 | 378 |  | 24017 | 331 |  | 22340 | 263 |  | 28292 | 313 | 0.00014 | 300 |  |  |  | D08 | D3C | D1B | 1.8869 | 1.9631 | 1.9148 | 86.078 | 70.9893 | 75.8213